ANLEGGSDATA	
Systemspenning:	230V	[V]	
Fordelingssystem:	IT	

Kurs
 Nr:	KURSFORTEGNELSE	VERN	KABEL	JFB	
		Type	In [A]	Kar.	S
[mm2]	L
[m]	Ref. inst.	Kor.
Fakt	[mA]	
1	Overbelastningsvern 		3x40	C	25 al	35	A2	1		
2	Varme rom 209	MGN19764	2x16	B	2,5 cu	25	A1	1	30	
3	Varme rom 210	MGN19764	2x16	B	2,5 cu	20	A1	1	30	
4	Stikk for data rom 210	MGN19752	2x10	C	1,5 cu	25	B2	1	30	
5	Lys rom 210	MGN19754	2x16	C	2,5 cu	20	A1	1	30	
6	Lys rom 209	MGN19754	2x16	C	2,5 cu	20	A1	1	30	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25