Å planlegge en elektrisk installasjon
· Bestemme/ undersøke med kunden hvordan anlegget skal være

· Lage tegning


· Risikovurdere
· §16 FEL, det elektriske anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk

§21 FEL, beskyttelse mot elektrisk støt ved feil

§22 FEL, beskyttelse mot skadelige termiske virkninger

§23 FEL, beskyttelse mot overstrøm

· Beskriv hvordan det elektriske anlegget fungerer i dag, og hva som bør gjøres. Hvordan skal bestemmelsene i paragrafene over overholdes?


· Når vern og kabel/ledninger skal velges må det gjøres ut fra 533.2, 52A og 52B 

· Planlegging av arbeid

· §10 i FSE
· Ta med i planleggingen hvilke bestemmelser fra FSE som må tas hensyn til
· Hva skal gjøres for å arbeide sikkert? 

· Velge materiell, skrive materialliste

· Type og antall meter kabel


· Øvrig utstyr med elnummer


